Ф-ШБ-003/017

Международный Казахско – Турецкий университет

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Согласовано	    Утерждаю

Начальник технического                                                           Вице ректор МКТУ

департамента МКТУ	 им. Х. А. Ясави им. Х.А. Ясави

«	»	202  г.

На электроснабжение объекта:

«	»

Заказчик: ..........................

«        »	            202	г.

Установленная мощность	кВт

Категория потребителя – ........

Для электроснабжения данного объекта необходимо выполнить следующие технические мероприятия:

- На объекте предусмотреть установки ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП – 100 кВА «Население- 1» до объекта.

- Трехфазный электронный счетчик класса точности не более 0,5, установить на вводе объекта.

- Монтажные работы выполняются лицензированной организацией согласно проекта и требований «Правила устройства электроустоновок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, оформлением протоколов испытания оборудования и актов выполненных работ.

- Перед вводом объекта получить заключение экспертной организации и разрешение на подачу напряжения от «Госэнергонадзора».

- Заключить договор на поставку электроэнергии с энергоснабжающей организацией.

Срок действия технических условии до подключения -

ВИЗЫ:

Руководитель правового отдела	...................................

Главный энергетик	..................................

Руководитель отдела ремонта

электрооборудовании и линий	..................................